直溪镇新河村委丁家塘自然村生态宜居美丽乡村示范点工程   编制说明

一、工程概况

本工程为直溪镇新河村委丁家塘自然村生态宜居美丽乡村示范点工程,此次招标范围：新建廊架、园路、树池改造等工程；建设规模、工程特征、施工现场实际情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等见招标文件及现场踏勘。

二、编制依据

- 设计图纸及部分甲方要求做法。

- 2、中华人民共和国建设部《建设工程工程量清单计价规范》。

3、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、2014版《江苏省建设工程费用定额》、2014版《江苏省市政工程计价定额》、常建（2014）279号文件【常州市关于贯彻《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）等国家标准和省2014年建筑与装饰、安装、市政等专业工程计价定额及费用定额的通知】、苏建价(2014)448号文件【省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见】、苏建价（2016）154号文【省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知】、常建（2016）94号文件【常州市关于转发《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》的通知】、江苏省住房和城乡建设厅公告【2018】第24号文、常建【2019】1号文【关于贯彻《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》的通知】及苏建函价【2019】178号文关于《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》、江苏省住房和城乡建设厅公告【2019】第19号文等规范、文件和要求进行编制。

4、材料价格：钢筋、水泥、砼、砖、砂石料、钢管、混凝土管、燃料等参考按2022年9月份常州工程造价信息指导价（除税价）计入，常州工程造价信息指导价（除税价）中没有的按市场询价计入。

- 5、计税方式：实施营改增后的一般计税方法，税率9%计入。

- 6、工程量清单计算规则同14计价定额。

- 编制说明

- 本次标段招标内容：新建廊架、园路、树池改造等工程。

- 树池防腐木坐凳面、廊架镀锌构件（镀锌钢管柱、镀锌钢管梁、坐凳等）必须采用成品安装，具体样式进场前必须满足甲方、设计及规范要求。

3、本工程所用砼均为预拌商品砼，预拌商品砼输送方式由投标人自行考虑，如投标人选用的方式与清单项目特征不符，请在投标综合单价中自行考虑。结算时，预拌商品砼输送方式不同，综合单价不作调整。投标人报价时应充分考虑此因素。

4、本工程所用砂浆均为预拌商品砂浆（无论清单项目特征是否注明砂浆拌和方式），投标人应按此要求报价，并含在相应的投标综合单价内。

5、施工现场临时围挡及便道根据甲方及有关部门的规定搭设、修建，费用含在投标报价中，结算时不作任何调整。

6、措施项目清单中现场安全文明施工费(含扬尘污染防治增加费)为不可竞争费，投标报价时按清单表中的费率计取不得调整。

7、规费、税金为不可竞争费，投标报价时按清单表中的费率计取不得调整。

8、大型机械设备进退场以“项”为单位进行投标报价，结算时不予调整。

江苏开天工程咨询有限公司

2022年10月25日